## 4
Данные об аварийных отключениях за I квартал 2022г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | февраль | 15 | В результате наезда техникой ООО "Шлюмберже" произошел слом и падение опоры. | Произведена замена опоры | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Широкинская" | февраль | 15 |  | Произведена замена опоры | -
2
3