## 4
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 25 | В результате наезда легковой техникой "Калина" произошло падение опоры. | Произведена замена опоры | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | май | 25 |  | Произведена замена опоры | -
2
3