## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за декабрь 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ФЕВРАЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАРТ
─ | Т-2-ТПС 35/6 кВ КНС | 7548-5 | 2018-03-22 | 15.05.18.
АПРЕЛЬ
─ | ПС Пиненковская 100 кВА ТPW35\0,4 |  | 25.04.18. | ─
МАЙ
-
ИЮНЬ
1 | ПС 35/6 кВ Теребилово | 475584 | 2018-06-06 | 2018-06-29
| Т-1-Т ПС 35/6 кВ КНС | 7548-5 | 2018-06-26 | 31.07.18.
ИЮЛЬ
| Т-2-Т ПС 35/3 кВ "Жуково" | 476882 | 2018-07-05 | 2018-08-27
| Т-2-Т ПС 35/6 Западная | 28382 | 11.07.2018;13.07.2018 ; 16.07.2018; 17.07.2018; 19.07.2018; 20.07.2018; 23.07.2018; 24.07.2018 | 31.07.18.
АВГУСТ
| Т-1-Т ПС 35/6 Неклюдовская |  | 14.08.18. | в работе
СЕНТЯБРЬ
| Т-1-Т ПС 35/6 Неклюдовская |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
| Т-1-Т ПС 35/6 Восточная |  | 2018-09-19 | в работе
| Т-1-Т ПС Кулагинская |  | 2018-09-06 | -
ОКТЯБРЬ
| Т-1-Т Казанская |  | 2018-10-23 | в работе
НОЯБРЬ
| Т-1-Т ПС Кулагинская |  | - | 2018-11-14
| Т-2-Т ПС 35/3 кВ "Жуково" |  | 2018-11-22 | в работе
ДЕКАБРЬ
| Т-2-Т ПС 35/3 кВ "Жуково" |  | - | 2018-12-13
| ЦЭЭ №2 ТМГ 1000/6 |  | 2018-12-04 | 2018-12-19
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.