## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за октябрьь 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ФЕВРАЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАРТ
1 | ТМН 2500/35 ПС Никольская ЦЭЭ№2 | 8158-3 | 2019-03-28
─ | ─ | ─ | ─ | ─
АПРЕЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАЙ
1 | ТМН 6300\35 Т-1-Т ПС Киндяково ЦЭЭ№4 | 28923-4 | 2019-05-15 | 2019-06-28
2 | ТОNЪ 4000\35 Т-2-Т ПС Ветлянка ЦЭЭ №4 | 7930 | 2019-05-16 | 2019-06-11
3 | ТМН 2500/35 ПС Никольская ЦЭЭ№2 | 8158-3 |  | 2019-05-30
ИЮНЬ
1 | ТОNЪ 4000\35 Т-2-Т ПС Ветлянка ЦЭЭ №4 | 7930 | 2019-05-16 | 2019-06-11
2 | ТМН 2500/35 , Т-1-Т ПС Обошинская ЦЭЭ№3 | 476872 | 2019-06-17
3
ИЮЛЬ
1 | ТМН 6300\35 Т-2-Т ПС Неклюдовская ЦЭЭ№1 | 930295 | 2019-07-01 | 2019-07-25
2 |  |  |  | .
3
АВГУСТ
1 | ТМН 2500/35 , Т-1-Т ПС Обошинская ЦЭЭ№3 | 476872 |  | 2019-08-20
─ | ─ | ─ | ─ | ─
─ | ─ | ─ | ─ | ─
СЕНТЯБРЬ
─ | ТДТН 10000/110 С-2-Т, ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | 502026 | 2019-09-12 | -
─
─
ОКТЯБРЬ
| ТМН 2500/35 , Т-1-Т ПС Обошинская ЦЭЭ№3 | 476872 | 2019-10-18 | 2019-10-18
| Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Сброс" | 37360-4 | 2019-10-17
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.