## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за декабрь 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
1 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | 337966 | 2020-04-15 | 2020-04-24
МАЙ
1 | ВЛ-6 кВ Ф-1
ПС 110/35/6 кВ
| Сосновка(ВПО) | 337966 | 2020-05-12 | 2020-05-21
2 | ВЛ-35 кВ "Сидоровка"
ПС 35/6 кВ
| Восточная | 908061 | 2020-05-25 | 2020-05-25
| ПС "Кудиновская" с-1-Т | 500032-3 | 2020-05-18 | 2020-05-22
ИЮНЬ
1 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | 337966 | 26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020 | 2020-06-30
2 | ВЛ-35 кВ "Сидоровка" от оп.№39 до оп.№50. ПС 35/6кВ "Восточная" | 908061 | 02-05, 08-11, 15, 16, 22, 25, 26, 29, 30 | 2020-06-30
| ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | 385856 | 2020-06-02 | 2020-06-02
ИЮЛЬ
1 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-1 от оп.№100/25 до оп.№100/229 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" | 337966 | 2020-07-01 | 2020-07-01
2 | Уч. ВЛ-35 кВ "Сидоровка" от оп.№39 до оп.№50 ПС 35/6 кВ "Восточная" | 908061 | 06.07.2020, 08.07.2020 | 2020-07-08
АВГУСТ
1 | Уч.ВЛ-35 кВ "Сидоровка" от ПС 35/6кВ" Солнечная"(ВПО) до ПС 35/6кВ "Семеновская" ПС 35/6 кВ "Восточная | 908061 | 03.07.2020-07.08.2020; 11.08.2020-13.08.2020; 17.08.2020-19.08.2020 | 2020-08-19
2 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-1 после ЛР 1/1 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | 337966 | 27.08.2020; 28.08.2020 | 2020-08-28
СЕНТЯБРЬ
1 | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ Зольное | 384964 | 02.09.2020; 03.09.2020 07.09.2020 | 02.09.2020; 03.09.2020 07.09.2020
2 | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6 "Стрельная", | 384962 | 03.09.2020; 07.09.2020 18.09.2020 | 03.09.2020; 07.09.2020 18.09.2020
3 | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6 "Стрельная" | 383964 | 03.09.2020; 07.09.2020 18.09.2020 | 03.09.2020; 07.09.2020 18.09.2020
4 | ВЛ-6 кВ Фид.№5 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 316553 | 21.09.2020-25.09.2020 | 21.09.2020-25.09.2020
5 | ВЛ-6 кВ Фид.№6 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 18778-5 | 21.09.2020-25.09.2020 | 21.09.2020-25.09.2020
6 | ВЛ-6 кВ Фид.№2 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6158-5 | 25.09.2020-26.09.2020 | 25.09.2020-26.09.2020
ОКТЯБРЬ
| ВЛ-6 кВ Фид.№6ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 18778-5 | 01.10.2020; 15.10.2020; 16.10.2020 | 01.10.2020; 15.10.2020; 16.10.2020
| ВЛ-6 кВ Фид.№2 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6158-5 | 02.10.2020-06.10.2020; 20.10.2020- 22.10.2020 | 02.10.2020-06.10.2020; 20.10.2020- 22.10.2020
| ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6 "Стрельная", | 384962 | 02.10.2020; 05.10.2020; 07.10.2020;09.10.2020; 26.10.2020; 28.10.2020 | 02.10.2020; 05.10.2020; 07.10.2020;09.10.2020; 26.10.2020; 28.10.2020
| ВЛ-6 кВ Фид.№18 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | 6921-5 | 09.10.2020; 12.10.2020; 13.10.2020; 15.10.2020;16.10.2020; 23.10.2020; 6.10.2020 | 09.10.2020; 12.10.2020; 13.10.2020; 15.10.2020;16.10.2020; 23.10.2020; 6.10.2020
| ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6 "Стрельная", | 383964 | 26.10.2020; 28.10.2020 | 26.10.2020; 28.10.2020
| ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" С-1-Т | 167041 | 15.10.2020-16.10.2020; 19.10.2020;20.10.2020; 22.10.2020; 26.10.2020- 28.10.2020 | 15.10.2020-16.10.2020; 19.10.2020;20.10.2020; 22.10.2020; 26.10.2020- 28.10.2020
| ВЛ-6 кВ Ф-10, ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" | 625028 | 08.10.2020, 15.10.2020 | 08.10.2020, 15.10.2020
| ВЛ-6 кВ Ф-9, ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" |  | 2020-10-08 | 2020-10-08
| ВЛ-6 кВ Ф-35, ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" |  | 12.10.2020, 14.10.2020 | 12.10.2020, 14.10.2020
НОЯБРЬ
| Трансфороматор С-1-Т ПС 110\35\6 "Подгорная " |  | 2020-10-12 | 23.11.2020.
| ВЛ-6 кВ Фид.№2 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6158-3 | 2020-11-17 | 2020-11-17
| ВЛ-6 кВ Фид.№3 ПС 110/6 кВ "Радаевская" | 6190-5 | 09.11.2020, 11.11.2020 | 09.11.2020, 11.11.2020
ДЕКАБРЬ
| ВЛ-6 кВ Фид.№18 ПС 35/6 кВ Запрудная" | 37509 | 23.12.2020- 25.12.2020 | 23.12.2020- 25.12.2020
| ВЛ-6 кВ Ф-35 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | 66970 | 02.12.2020; 18.12.2020 | 02.12.2020; 18.12.2020
| ВЛ-6 кВ Ф-38 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | 66971 | 2020-12-14 | 2020-12-14
| ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | 625029 | 2020-12-14 | 2020-12-14
| ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | 625029 | 23.122020-24.12.2020 | 23.122020-24.12.2020
| ПС 110/35/6 "Лугань" С-2-Т |  | 2020-12-07 | 2020-12-29
| Т-2-Т (ТМН-4000/35) на ПС 35/6 кВ "Мочалеевка", инв. №1146-5 (ПОДСТАНЦИЯ ПТКБ 2Х4000) | 1146-5 | 2020-12-09 | 2021
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.