## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за июнь 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
1 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | 337966 | 2020-04-15 | 2020-04-24
МАЙ
1 | ВЛ-6 кВ Ф-1
ПС 110/35/6 кВ
| Сосновка(ВПО) | 337966 | 2020-05-12 | 2020-05-21
2 | ВЛ-35 кВ "Сидоровка"
ПС 35/6 кВ
| Восточная | 908061 | 2020-05-25 | 2020-05-25
| ПС "Кудиновская" с-1-Т | 500032-3 | 2020-05-18 | 2020-05-22
ИЮНЬ
| ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | 337966 | 26.06.2020, 29.06.2020, 30.06.2020 | 2020-06-30
| ВЛ-35 кВ "Сидоровка" от оп.№39 до оп.№50. ПС 35/6кВ "Восточная" | 908061 | 02-05, 08-11, 15, 16, 22, 25, 26, 29, 30 | 2020-06-30
| ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | 385856 | 2020-06-02 | 2020-06-02
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.