## III кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | сентябрь | 4 | Работала ТО. АПВ -нет. РПВ-успешно.После включения появилось замыкание на "землю" фаза "А". Причина: перекрытие токоведущих частей ВЛ с последующим обрывом провода фазы "А" в пролете опор №49-50 в результате наезда неустановленной техникой. Выполнено восстановление поврежденного участка ВЛ. Виновник не обнаружен.
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | сентябрь | 4 |  | с 18:05 до 20:41 произвели восстановление провода фазы "А" в пролете опор №49-50.

## IV кв.
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2017 г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1
1.2 | - внеплановые отключения
1