## 2 кв.
Данные об аварийных отключениях за III квартал 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | сентябрь | 13 | Неустановленной техникой сбита опора №402/1/2. Требуется замена. Заменили. |  | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | сентябрь | 13 |  | Произведена замена опоры | -
2 | [5 empty] | -