## 4
Данные об аварийных отключениях за IV квартал 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | октябрь | 3 | В результате наезда автомобиля КАМАЗ ООО "Гранд" на опоры № 600/71, 600/72 произошел слом и падение опор, обрыв проводов. |  | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | октябрь | 13 | В результате проезда неустановленного транспорта произошло механическое воздействие на тело опоры № 15 отпайки к ТП-132, что привело к падению опоры, разрушению штыревых изоляторов, и повреждению проводов фаз "А", "В", "С". |  | -
3 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | октябрь | 16 | В результате выполнения работ по рекультивации площадки возле скв. №958 Кулешовского м/р произошёл наезд бульдозера Komatsu на опору № 6 отпайки к ТП-4, в результате чего произошло разрушение стойки опоры, схлест проводов и отключение ВЛ действием защит. |  | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | октябрь | 3 |  | Произведена замена опоры | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | октябрь | 13 |  | Произведена замена опоры | -
3 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | октябрь | 16 |  | Произведена замена опоры | -