## I кв.
Данные об аварийных отключениях за I квартал 2021г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | январь | 8 | Работала ТО. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Причина: наезд спецтехникой сторонней организацией на оп.№2000/105. |  | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | январь | 8 |  | Произведена замена опоры | -
2 | [5 empty] | -