## 2022 год факт
Баланс электроэнергии на 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Отпуск электроэнергии в сеть
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 347801.3741 | 210241.9056 | 95083.0178 | 41988.7865 | 487.6643
| Мощность, МВт | 39.7526 | 24.0002 | 10.8659 | 4.8296 | 0.056873
2. | Отпуск электроэнергии из сети
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 333973.4991 | 202387.0893 | 91110.7198 | 40052.455 | 423.235
| Прочие потребители | 87621.498 | 34195.216 | 29266.215 | 23911.009 | 249.058
| ПАО "СамараЭнерго" | 14159.421 | 1452 | 4813.123 | 7812.055 | 82.243
| Население в том числе | 727.708 | 0 | 171.969 | 537.952 | 17.787
| население село | 699.117 | 0 | 171.969 | 512.022 | 15.126
| население город | 28.591 | 0 | 0 | 25.93 | 2.661
| ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Русэнергоресурс" | 4341.862 | 4257.686 | 0 | 84.176 | 0
| ООО РН-Энерго | 68390.199 | 28485.53 | 24278.815 | 15476.826 | 149.028
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 2.308 | 0 | 2.308 | 0 | 0
| Сетевые организации | 246352.0011 | 168191.8733 | 61844.5048 | 16141.446 | 174.177
| ООО "Региональные электрические сети" | 41.472 | 0 | 0 | 41.472 | 0
| АО "Самарская Сетевая Компания" | 105067.275 | 34303.104 | 55810.685 | 14953.486 | 0
| ООО "Самараэлектросеть" | 1830.727 | 0 | 1566.496 | 220.121 | 44.11
| АО "РКЦ "Прогресс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "Россети Волги" | 131126.9353 | 130796.3743 | 330.561 | 0 | 0
| ООО " Сетевая компания" | 926.367 | 0 | 0 | 926.367 | 0
| КЖД РЖД СП Энергосбыт | 0.0086 | 0 | 0.0086 | 0 | 0
| ООО"РЕГИОН ЭНЕРГО" | 3092.395 | 3092.395 | 0 | 0 | 0
| ООО "Транснефтьэлектросетьсервис" | 49.4988 | 0 | 49.4988 | 0 | 0
| ООО "Самарская электросетевая компания" | 4217.3224 | 0 | 4087.2554 | 0 | 130.067
| Мощность, МВт | 38.1741 | 23.1035 | 10.4124 | 4.6086 | 0.049518
| Прочие потребители | 10.0517 | 3.9036 | 3.3525 | 2.766 | 0.029635
| ПАО "СамараЭнерго" | 1.6164 | 0.16575 | 0.54944 | 0.89179 | 0.0093885
| Население в том числе | 0.13231 | 0 | 0.031267 | 0.097809 | 0.003234
| население село | 0.12711 | 0 | 0.031267 | 0.093095 | 0.0027502
| население город | 0.0051984 | 0 | 0 | 0.0047145 | 0.00048382
| ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Русэнергоресурс" | 0.49565 | 0.48604 | 0 | 0.0096091 | 0
| ООО РН-Энерго | 7.8071 | 3.2518 | 2.7716 | 1.7668 | 0.017012
| ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | 0.00026347 | 0 | 0.00026347 | 0 | 0
| Сетевые организации | 28.1224 | 19.2 | 7.0599 | 1.8426 | 0.019883
| ООО "Региональные электрические сети" | 0.0047342 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0
| ЗАО "Самарская Сетевая Компания" | 11.994 | 3.9159 | 6.3711 | 1.707 | 0
| ООО "Энергохолдинг" | 0.20899 | 0 | 0.17882 | 0.025128 | 0.0050354
| ФГУ ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПАО "МРСК Волги" | 14.9688 | 14.9311 | 0.037735 | 0 | 0
| ООО " Сетевая компания" | 0.10575 | 0 | 0 | 0.10575 | 0
| КЖД РЖД СП Энергосбыт | 9.8174e-07 | 0 | 9.8174e-07 | 0 | 0
| ООО"РЕГИОН ЭНЕРГО" | 0.35301 | 0.35301 | 0 | 0 | 0
| ООО Транснефтьэлектросетьсервис | 0.0056505 | 0 | 0.0056505 | 0 | 0
| ООО "Самарская электросетевая компания" | 0.48143 | 0 | 0.46658 | 0 | 0.014848
3. | Объем переданной электроэнергии
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 333973.4991 | 202387.0893 | 91110.7198 | 40052.455 | 423.235
| Мощность, МВт | 38.1741 | 23.1035 | 10.4124 | 4.6086 | 0.049518
4. | Потери электроэнергии в сетях
| Электрическая энергия, тыс.кВт.ч | 13827.875 | 7854.8163 | 3972.298 | 1936.3315 | 64.4293
| Мощность, МВт | 1.5785 | 0.89667 | 0.45346 | 0.22104 | 0.0073549
4.1 | То же в % | 3.9758