## 4
Данные об аварийных отключениях за 4 квартал 2022г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2" | октябрь | 31 | Бульдозерной техникой произошел наезд на опору с последующим ее падением. | Произвели замену опоры | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | [5 empty] | -
2
3