## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за январь-октябрь 2015 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
-
ФЕВРАЛЬ
-
МАРТ
-
АПРЕЛЬ
-
МАЙ
-
ИЮНЬ
-
ИЮЛЬ
-
АВГУСТ
-
СЕНТЯБРЬ
Капитальный ремонт ВЛ (Расчистка ДКР)
1 | ВЛ-6 кВ ф-21 ПС 35/6 кВ "Западаная" | 25380-4 | 2015-09-23 | 2015-09-25
2 | ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 35/6 кВ "Западная" | 121433 | 2015-09-10 | 2015-09-11
|  |  | 2015-09-14 | 2015-09-16
3 | ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | 121712 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  |  | 2015-09-21 | 2015-09-21
4 | ВЛ-6 кВ Фид №2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | 6171-5 | 2015-09-15 | 2015-09-18
5 | ВЛ-6 кВ Фид №3 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6156-6 | 2015-09-09 | 2015-09-10
6 | ВЛ-6 кВ Фид №4 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | 6168-5 | 2015-09-21 | 2015-09-21
|  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 2015-09-25 | 2015-09-25
7 | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ «Пестравка» | ОС_06583 | 2015-09-11 | 2015-09-11
8 | Ф-2 Горбатовская-1 | 2583 | 2015-09-14 | 2015-09-14
9 | Ф-14 Горбатовская-2 | 6264-3 | 2015-09-09 | 2015-09-09
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | Трансформаторная подстанция 2КТПБ-4000/35/6 (без замены обмоток Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | 51185-3 | 2015-08-21 | 2015-09-15
2 | Реконструкция подстанции 35/6 "Широкинская" (без замены обмоток Т-1-Т ПС 35/6 кВ Широкинская") " | 404998 | 2015-09-28 | -
3 | Взрывобезопасный трансформатор ТМ 4000/35 (без замены обмоток Т-2-Т 4000/35 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | 6943-5 | 2015-09-08 | -
4 | Трансформатор ТДН-1600 (110У) (без замены обмоток С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27238-4 | 2015-09-16 | -
5 | Трансформатор ТДТН-1600 (110У) (без замены обмоток С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27239-4 | 2015-08-17 | 2015-09-08
ОКТЯБРЬ
Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ (110)
1 | Взрывобезопасный трансформатор ТМ 4000/35 (без замены обмоток Т-2-Т 4000/35 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | 6943-5 | 2015-09-08 | 2015-10-15
2 | Трансформатор ТДН-1600 (110У) (без замены обмоток С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | 27238-4 | 2015-09-16 | 2015-10-07
3 | РУ-10кВ ДНС Буролатская ( с восстановлением обмотки ТСН-10-1 РУ-10 "Буролатское" | 100438123 | 2015-10-14 | -
4 | Подстанция 35/10 кВ "Пиненковская" на Пиненковском месторождении ( с восстановлением обмотки ТСН 35-2 ПС 35/10 "Пиненковская" | 412997 | 2015-10-04 | -
Капитальный ремонт ВЛ (Расчистка ДКР)
1 | Участок ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Западная" от ПС 35/6 кВ "Западная" до ЛР 29/1. | 121433 | 2015-10-06 | 2015-10-07
| Начальник сектора договорных отношений ПТО УЭ | п/п | Стребков Д.А.