## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за январь-август 2016 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ФЕВРАЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАРТ
| ─ | ─ | ─ | ─
АПРЕЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАЙ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ИЮНЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ИЮЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
АВГУСТ
1 | Сооружение Воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ Неприк (ВЛ-35кВ "Неприк" пролет опор №5-6,16-17,37-38,48-50,62-63,69-82) | 125283 | 26.08.2016-27.08.2016; 29.08.2016 | 42612
2 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 8177 | 23.08.2016 | 23.08.2016
3 | Трансформаторная подстанция ТП | 8197 | 08.08.16 | 08.08.16
4 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8511-3 | 12.08.16 | 12.08.16
5 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 8569 | 12.08.16 | 12.08.16
6 | Трансформаторная подстанция ТП | 8654 | 12.08.16 | 12.08.16
7 | Подстанция КТПК(ВК)-630/6/0,4кВ | 405366 | 12.08.16 | 12.08.16
8 | Подстанция КТПК (ВК)-250/6/0,4 кВ-93 УХЛ1 с ТМ-250/6/0,4 (56001602) | 414148 | 12.08.16 | 12.08.16
9 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 9308 | 11.08.16 | 11.08.16
10 | Трансформаторная подстанция ТП | 9343-3 | 11.08.16 | 11.08.16
11 | Трансформаторная подстанция ТП | 9344-3 | 11.08.16 | 11.08.16
12 | Трансформатор силовой ММ 160/6 | 50502-3 | 11.08.16 | 11.08.16
13 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54106-3 | 11.08.16 | 11.08.16
14 | Трансформаторная подстанция ТП | 9347-3 | 15.08.2016 | 15.08.2016
15 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04кв | 404980 | 15.08.2016 | 15.08.2016
16 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 501294 | 15.08.2016 | 15.08.2016
17 | Трансформаторная подстанция КТПК 160\6 | 501291-3 | 15.08.2016 | 15.08.2016
18 | Трансформаторная подстанция ТП | 9332 | 17.08.2016 | 17.08.2016
19 | Трансформаторная подстанция КТПМ 63/6.04 к | 54940 | 17.08.2016 | 17.08.2016
20 | Трансформаторная подстанция КТПН 25\6 | 909634 | 18.08.2016 | 18.08.2016
21 | Трансформаторная подстанция КТПН 100/6 | 57330-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
22 | Трансформатор силовой ТМ 400\6 | 8145-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
23 | Трансформаторная подстанция КТПН-250/6 | 8155-3 | 23.08.2016 | 23.08.2016
24 | Трансформаторная подстанция ТП | 501323 | 16.08.2016 | 16.08.2016
25 | Трансформаторная подстанция ТП | 8712 | 23.08.2016 | 23.08.2016
26 | Трансформаторная подстанция ТП | 8949 | 18.08.2016 | 18.08.2016
27 | Трансформатор силовой ТМ 560\6 | 8147-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
28 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 8733 | 16.08.2016 | 16.08.2016
29 | Трансформаторная подстанция ТП | 501262 | 16.08.2016 | 16.08.2016
30 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50952-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
31 | Трансформаторная подстанция КТПН-63\6 | 8537-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
32 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8536-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
33 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54107-3 | 17.08.2016 | 17.08.2016
34 | Трансформаторная подстанция PТ1N-100 | 7870-3 | 18.08.2016 | 18.08.2016
35 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 909619 | 18.08.2016 | 18.08.2016
36 | Трансформаторная подстанция PТ1N-100 | 909618 | 18.08.2016 | 18.08.2016
37 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 7970-3 | 18.08.2016 | 18.08.2016
38 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 909623 | 17.08.2016 | 17.08.2016
39 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04 кв на скв № 45 Курско-Кулагинского месторождения | 404789 | 23.08.2016 | 23.08.2016
40 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04 кв на скв № 46 Курско-Кулагинского месторождения | 404792 | 23.08.2016 | 23.08.2016
41 | блок высоковольтный 110/35-6 35кв. на Подгорненском месторождении | 52693 | 23.08.2016 | 23.08.2016
42 | подстанция КТПБ\М 110\35\6 | 10010-4 | 13.08.2016; 17.08.2016; 19.08.2016; 23.08.2016 | 13.08.2016; 17.08.2016; 19.08.2016; 26.08.2016
43 | открытое распределительное устройство ОРУ-110кв | 167159 | 2016-08-22
44 | Линия электропередач 6кв. Ф-4 Покровского месторождения L-4,5км. | 3324 | 24.08.2016; 29.08.2016 | 24.08.2016; 31.08.2016
| Начальник сектора договорных отношений ПТО УЭ | п/п | Стребков Д.А.