## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за январь-октябрь 2016 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ФЕВРАЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАРТ
| ─ | ─ | ─ | ─
АПРЕЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАЙ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ИЮНЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ИЮЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
АВГУСТ
1 | Сооружение Воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ Неприк (ВЛ-35кВ "Неприк" пролет опор №5-6,16-17,37-38,48-50,62-63,69-82) | 125283 | 26.08.2016-27.08.2016; 29.08.2016 | 42612
2 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 8177 | 23.08.2016 | 23.08.2016
3 | Трансформаторная подстанция ТП | 8197 | 08.08.16 | 08.08.16
4 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8511-3 | 12.08.16 | 12.08.16
5 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 8569 | 12.08.16 | 12.08.16
6 | Трансформаторная подстанция ТП | 8654 | 12.08.16 | 12.08.16
7 | Подстанция КТПК(ВК)-630/6/0,4кВ | 405366 | 12.08.16 | 12.08.16
8 | Подстанция КТПК (ВК)-250/6/0,4 кВ-93 УХЛ1 с ТМ-250/6/0,4 (56001602) | 414148 | 12.08.16 | 12.08.16
9 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 9308 | 11.08.16 | 11.08.16
10 | Трансформаторная подстанция ТП | 9343-3 | 11.08.16 | 11.08.16
11 | Трансформаторная подстанция ТП | 9344-3 | 11.08.16 | 11.08.16
12 | Трансформатор силовой ММ 160/6 | 50502-3 | 11.08.16 | 11.08.16
13 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54106-3 | 11.08.16 | 11.08.16
14 | Трансформаторная подстанция ТП | 9347-3 | 15.08.2016 | 15.08.2016
15 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04кв | 404980 | 15.08.2016 | 15.08.2016
16 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 501294 | 15.08.2016 | 15.08.2016
17 | Трансформаторная подстанция КТПК 160\6 | 501291-3 | 15.08.2016 | 15.08.2016
18 | Трансформаторная подстанция ТП | 9332 | 17.08.2016 | 17.08.2016
19 | Трансформаторная подстанция КТПМ 63/6.04 к | 54940 | 17.08.2016 | 17.08.2016
20 | Трансформаторная подстанция КТПН 25\6 | 909634 | 18.08.2016 | 18.08.2016
21 | Трансформаторная подстанция КТПН 100/6 | 57330-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
22 | Трансформатор силовой ТМ 400\6 | 8145-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
23 | Трансформаторная подстанция КТПН-250/6 | 8155-3 | 23.08.2016 | 23.08.2016
24 | Трансформаторная подстанция ТП | 501323 | 16.08.2016 | 16.08.2016
25 | Трансформаторная подстанция ТП | 8712 | 23.08.2016 | 23.08.2016
26 | Трансформаторная подстанция ТП | 8949 | 18.08.2016 | 18.08.2016
27 | Трансформатор силовой ТМ 560\6 | 8147-3 | 16.08.2016 | 16.08.2016
28 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 8733 | 16.08.2016 | 16.08.2016
29 | Трансформаторная подстанция ТП | 501262 | 16.08.2016 | 16.08.2016
30 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50952-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
31 | Трансформаторная подстанция КТПН-63\6 | 8537-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
32 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8536-3 | 19.08.2016 | 19.08.2016
33 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54107-3 | 17.08.2016 | 17.08.2016
34 | Трансформаторная подстанция PТ1N-100 | 7870-3 | 18.08.2016 | 18.08.2016
35 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 909619 | 18.08.2016 | 18.08.2016
36 | Трансформаторная подстанция PТ1N-100 | 909618 | 18.08.2016 | 18.08.2016
37 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 7970-3 | 18.08.2016 | 18.08.2016
38 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\10 | 909623 | 17.08.2016 | 17.08.2016
39 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04 кв на скв № 45 Курско-Кулагинского месторождения | 404789 | 23.08.2016 | 23.08.2016
40 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04 кв на скв № 46 Курско-Кулагинского месторождения | 404792 | 23.08.2016 | 23.08.2016
41 | блок высоковольтный 110/35-6 35кв. на Подгорненском месторождении | 52693 | 23.08.2016 | 23.08.2016
42 | открытое распределительное устройство ОРУ-110кв | 10010-4 | 13.08.2016; 17.08.2016; 19.08.2016; 23.08.2016 | 13.08.2016; 17.08.2016; 19.08.2016; 26.08.2016
43 | Подстанция трансформаторная КТПБ-35/6 5А Южно-Неприковская | 167159 | 2016-08-22
44 | Линия электропередач 6кв. Ф-4 Покровского месторождения L-4,5км. | 3324 | 24.08.2016; 29.08.2016 | 24.08.2016; 31.08.2016
45 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 7856-3 | 26.08.2016 | 26.08.2016
46 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 55823-3 | 26.08.2016 | 26.08.2016
47 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50960-3 | 26.08.2016 | 26.08.2016
48 | Трансформаторная подстанция КТПНД-63\6 | 7875 | 26.08.2016 | 26.08.2016
49 | Трансформаторная подстанция КТР-160 | 7982-3 | 26.08.2016 | 26.08.2016
СЕНТЯБРЬ
1 | ВЛ-6 КВ. 775 М СОСНОВКА | 110085 | 27.09.2016; 28.09.2016 | 27.09.2016; 28.09.2016
2 | Сооружение Воздушная линия электропередач напряжением 110кВ Подгорное г. Отрадный, Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский район и Борский район | 908068 | 2016-09-20
3 | Выключатель ВМТ-110Б, | 50494-3 | 2016-09-20 | 2016-09-20
4 | Выключатель ВМТ-110Б, | 50495-3 | 2016-09-23 | 2016-09-23
5 | Воздушная линия 35квт 12,7км"Парфеновская" | 2565 | 2016-09-29
6 | Трансформаторная подстанция ОТПН 10/04 | 51436-3 | 09.09.2016 | 09.09.2016
7 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 51500-3 | 09.09.2016 | 2016-09-09
8 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 8598-3 | 12.09.2016 | 12.09.2016
9 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 9356 | 07.09.2016 | 07.09.2016
10 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54108-3 | 07.09.2016 | 07.09.2016
11 | Трансформаторная подстанция ТП | 8669-3 | 12.09.2016 | 12.09.2016
12 | Трансформаторная подстанция ТП | 8644-3 | 12.09.2016 | 12.09.2016
13 | Трансформаторная подстанция ТП | 909648 | 12.09.2016 | 12.09.2016
14 | Трансформаторная подстанция ТП | 8189 | 09.09.2016 | 09.09.2016
15 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50961-3 | 13.09.2016 | 13.09.2016
16 | Трансформаторная подстанция КТПК 100/6 | 53240-3 | 2016-09-02 | 2016-09-02
17 | Трансформаторная подстанция КТПН 100/6 | 58006-3 | 02.09.2016 | 02.09.2016
18 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 9320-3 | 07.09.2016 | 07.09.2016
19 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50958-3 | 07.09.2016 | 07.09.2016
20 | Трансформаторная подстанция КТПК 160\6 | 50996-3 | 12.09.2016 | 12.09.2016
21 | Трансформаторная подстанция ТП | 501263 | 13.09.2016 | 13.09.2016
22 | Трансформаторная подстанция КТПН-250\6 | 501249 | 15.09.2016 | 15.09.2016
23 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8533-3 | 2016-09-22 | 2016-09-22
ОКТЯБРЬ
1 | Выключатель ВМТ-110Б, | 50494-3 | 2016-10-20 | 2016-10-20
2 | Воздушная линия 35квт 12,7км"Парфеновская" | 2565 |  | 2016-10-12
3 | Подстанция восточная | 37316-4 | 2016-10-25
4 | Подстанция ПКТПБ 2х4000-35 ТП 35 Теребиловка | 475584 | 2016-10-20 | 2016-10-28
5 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Хилки Красноярский район проходящая через Кинель-Черкасский район | 931442 | 2016-10-25
6 | ВЛ 6КВ НА СКВ 53,57,80,ЗУ-65 Ю-НЕПРИКОВ. | 125184 | 2016-10-24
7 | Подстанция трансформаторная КТПБ-35/6 5А Южно-Неприковская | 167159 |  | 2016-10-10
8 | Сооружение Воздушная линия электропередач 35кВ от подстанции 35/6кВ Шумолгинская до подстанции 35/6кВ Озеркинская (ВЛ-35 кВ "Озеркинская -1,2" ) | 36130 | 2016-10-20 | 2016-10-20
9 | Ячейки ЯКНО-6 | 12063-4 | 2016-10-24 | 2016-10-28
10 | Трансформатор силовой ТМН-6300/35кв | 28924-4 | 2016-10-26
11 | ВЛ-6 КВ. 775 М СОСНОВКА | 110085 | 2016-10-17 | 2016-10-17
НОЯБРЬ
1 | Сооружение Воздушная линия электропередач напряжением 110кВ Подгорное г. Отрадный, Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский район и Борский район | 908068 |  | 2016-11-11
2 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Хилки Красноярский район проходящая через Кинель-Черкасский район | 931442 |  | 30.11,2016
3 | Линия электропередач 35 кв | 7239-5 | 2016-11-15
4 | Линия электропередач 6кв. Ф-4 Покровского месторождения L-4,5км. | 3324 | 2016-11-28 | 2016-11-29
5 | Выключатель ВМТ-110Б, | 50495-3 | 2016-11-01 | 2016-11-02
6 | Здание распределительного пункта РП-6кв с ТП-6/0.4кв | 167141 | 2016-11-08 | 2016-11-08
7 | блок высоковольтный 110/35-6 35кв. на Подгорненском месторождении | 36992 | 2016-11-14 | 2016-11-23
8 | подстанция КТПБ\М 110\35\6, | 37401-4 | 2016-11-28
9 | подстанция КТПБ\М 110\35\6, | 37401-4 | 2016-11-22 | 2016-11-24
10 | Трансформатор силовой ТМБ 250\6 | 8470-3 | 18.11.2016 | 18.11.2016
11 | Трансформаторная подстанция ТП | 8204-3 | 18.11.2016 | 18.11.2016
12 | Трансформаторная подстанция КТПН 100/6 | 55895-3 | 21.11.2016 | 21.11.2016
13 | Подстанция КТПК(ВК)-630/6/0,4кВ 93УХЛ1 с ТМ-630/6/0,4 У1 (12007576) | 491814 | 23.11.2016 | 23.11.2016
14 | Трансформаторная подстанция ТП | 8637-3 | 23.11.2016 | 23.11.2016
15 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8163-3 | 21.11.2016 | 21.11.2016
16 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 9314-3 | 16.11.2016 | 16.11.2016
17 | Трансформаторная подстанция ОТПН-10/04 | 51438-3 | 22.11.2016 | 22.11.2016
18 | Трансформаторная подстанция КТПК 160\6 | 9304-3 | 16.11.2016 | 16.11.2016
19 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 9305-3 | 17.11.2016 | 17.11.2016
20 | Трансформаторная подстанция ТП | 8666-3 | 24.11.2016 | 24.11.2016
21 | Подстанция КТПК (ВК)-250/6/0,4 кВ-93 УХЛ1 с ТМ-250/6/0,4 (56001602) | 414152 | 24.11.2016 | 24.11.2016
22 | Трансформаторная подстанция ТП | 9342-3 | 16.11.2016 | 16.11.2016
23 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 8210-3 | 18.11.2016 | 18.11.2016
24 | Трансформаторная подстанция ТП | 501324 | 18.11.2016 | 18.11.2016
25 | Подстанция КТПК( ВК) -630/6/0,4 кВ 93 УХЛ1 | 412380 | 23.11.2016 | 23.11.2016
26 | Трансформаторная подстанция КТПН-250\6 | 8494-3 | 21.11.2016 | 21.11.2016
27 | Трансформаторная подстанция КТПН 100/6 | 54521 | 21.11.2016 | 21.11.2016
28 | Трансформаторная подстанция ТП | 8947 | 22.11.2016 | 22.11.2016
29 | Трансформаторная подстанция ТП | 909647 | 24.11.2016 | 24.11.2016
30 | Подстанция КТПК (ВК)-400/6/0,4 кВ93 УХЛ1 | 170140 | 24.11.2016 | 24.11.2016
31 | Подстанция КТПК(ВК)-400/6/0,4кВ | 405683 | 23.11.2016 | 23.11.2016
32 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 53722-3 | 22.11.2016 | 22.11.2016
33 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 909651 | 22.11.2016 | 22.11.2016
34 | Подстанция КТПК (ВК)-250/6(10)/0,4Кв | 405321 | 21.11.2016 | 21.11.2016
35 | Подстанция КТПК (ВК)-630/6/0,4кВ | 405567 | 22.11.2016 | 22.11.2016
36 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 54515-3 | 22.11.2016 | 22.11.2016
37 | Трансформаторная подстанция ТП | 909645 | 21.11.2016 | 21.11.2016
38 | Трансформаторная подстанция КТП 100/6 | 50505-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
39 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 8210-3 | 24.11.2016 | 24.11.2016
40 | Трансформаторная подстанция КТПК-100\6 | 55460-3 | 17.11.2016 | 17.11.2016
41 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8534-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
42 | Трансформаторная подстанция КТПК 160/6 | 53239-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
43 | Трансформаторная подстанция КТПН-250\6 | 8493-3 | 18.11.2016 | 18.11.2016
44 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 8590 | 18.11.2016 | 18.11.2016
45 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 8604 | 18.11.2016 | 18.11.2016
46 | Трансформаторная подстанция ПТКН-160/6 | 50670-3 | 18.11.2016 | 18.11.2016
47 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8515-3 | 21.11.2016 | 21.11.2016
48 | Трансформаторная подстанция ТП | 501256 | 25.11.2016 | 25.11.2016
49 | Трансформаторная подстанция ТП | 501265 | 25.11.2016 | 25.11.2016
50 | Трансформаторная подстанция с трансформатором | 909657 | 25.11.2016 | 25.11.2016
51 | Трансформаторная подстанция ТП | 501260 | 21.11.2016 | 21.11.2016
52 | Трансформаторная подстанция ТП | 8672 | 25.11.2016 | 25.11.2016
53 | Трансформаторная подстанция PT1N-100 | 7874-3 | 24.11.2016 | 24.11.2016
54 | Подстанция КТПК(ВК)-400-6-0,4кВ | 405650 | 24.11.2016 | 24.11.2016
55 | Трансформаторная подстанция | 501241-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
56 | Трансформаторная подстанция КТПН-320 | 7903-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
57 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 53658-3 | 03.11.2016 | 03.11.2016
58 | Трансформаторная подстанция КТП 100\6 | 50506-3 | 17.11.2016 | 17.11.2016
59 | Трансформаторная подстанция ТП 6/04кв скважина №32 Мало-Малышевское месторождение | 404888 | 17.11.2016 | 17.11.2016
60 | Подстанция КТПК (ВК)-630/6(10)/0,4Кв скважина № 148 | 405323 | 17.11.2016 | 17.11.2016
61 | Трансформаторная подстанция КТПН 400\6 | 8164-3 | 2016-11-22 | 2016-11-22
62 | Трансформаторная подстанция ТП | 8205-3 | 2016-11-23 | 2016-11-23
63 | Подстанция КТПК(ВК)-400/610,4 кВ дав№2913,2917,2918,2920 | 404821 | 2016-11-25 | 2016-11-25
64 | ВЛ-6 кВ Ф-7ПС 35/6 кВ Сологаевка | 130611 | 11.11.2017 ;17.11.2016; 18.11.2016 | 11.11.2016; 27.11.2016; 25.11.2016
65 | Трансформатор силовой ТМН-6300/35кв | 28924-4 |  | 2016-11-14
66 | ПС Лугань | 7637-5 | 2016-11-16
67 | ПС Благодаровская | 51185-3 | 2016-11-18