## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за октябрь 2017 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта
ЯНВАРЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ФЕВРАЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАРТ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
АПРЕЛЬ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
МАЙ
─ | ─ | ─ | ─ | ─
ИЮНЬ
1 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПБ 35-56-6 ПС35/6 кВ "БКНС" | 1184-5 | 2017-06-15 | ─
ИЮЛЬ
1 | ВЛ-6кВ ф.11 ПС110//35/6кВ "Мухановская" (ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 6КВ СУ-4 ДО ОГПЗ) | 125198 | 2017-07-26 | 2017-07-26
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПБ 35-56-6 ПС35/6 кВ "БКНС" | 1184-5 | - | 2017-07-17
3 | ПС 35/6 кВ "Дерюжевка Т-2-Т | 110670 | 2017-07-18 | -
АВГУСТ
1 | ПС 35/6 кВ "Дерюжевка Т-2-Т | 110670 | - | 2017-08-08
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПБ 35-56-6 ПС35/6 кВ "БКНС" | 1184-5 | 2017-08-08 | 2017-08-25
3 | ПС 35/6 кВ "Аманак" | 110655 | 2017-08-22 | -
СЕНТЯБРЬ
1 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ на скважину № 22 Советского месторождения | 415163 | 2017-09-27 | 2017-09-27
2 | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Зольное"№1-33, ( ФГБУ "Жигулевский Заповедник") | 37517 | 04.09.2017; 06.09.2017; 12.09.2017 | 04.09.2017; 06.09.2017; 12.09.2017
3 | ПС 35/6 кВ "Дерюжевка Т-1-Т | 110670 | 2017-09-14 | -
4 | ПС 35/6 кВ "Солоцкая" | 53665-3 | 2017-09-28 | -
ОКТЯБРЬ
1 | ПС 35/6 кВ Тверская Т-2-Т | 5403 | 2017-10-04 | 2017-10-04
2 | ПС 35/6 кВ Дережевка Т-1-Т | 110670 | - | 2017-10-12
3 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | 313055 | 11.10.17;12.10.17; 13.10.17;23.10.17; 24.10.17;25.10.17; 26.10.17;27.10.17; 30.10.17 | 11.10.17;12.10.17; 13.10.17;23.10.17; 24.10.17;25.10.17; 26.10.17;27.10.17; 30.10.17
4 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | 313054 | 2017-10-31 | 2017-10-31
5 | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Зольное" | 37517 | 09.10.17; 10.10.17; 11.10.17;17.10.17; | 09.10.17; 10.10.17; 11.10.17;17.10.17;
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.