## 2
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Никольская" | май | 18 | в результате наезда трактора произошло разрушение опоры. | Произведена замена опоры | -
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Никольская" | май | 18 |  | Произведена замена опоры | -
2 | - | - | - | - | - | -
3 | - | - | - | - | - | -