## 3
Данные об аварийных отключениях за 3 квартал 2023г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | август | 7 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | август | 13 | в результате наезда неустановленной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
3 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Тверская" | сентябрь | 20 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | август | 7 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | август | 13 | в результате наезда неустановленной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
3 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Тверская" | сентябрь | 20 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры