## 2
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2024г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | май | 27 | в результате наезда техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | май | 28 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
3 | ВЛ-35 кВ "Перемычка" | июнь | 19 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
1.2 | - внеплановые отключения
1 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | май | 27 | в результате наезда техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | май | 28 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры
3 | ВЛ-35 кВ "Перемычка" | июнь | 19 | в результате наезда сельскохозяйственной техники произошел слом опоры. | Произведена замена опоры