## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за сентябрь 2025 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | время
1 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
2 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
3 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
4 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-13 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
5 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-14 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
6 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
7 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
8 | Воздушная линия электропередач напряжением 35 КВ Сидоровка г. Отрадный Промзона-1 проходящая через Кинель-Черкасский райониСергиевский район | KSK125140 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 10:00 - 18:00
9 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | 476881 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 13:24 - 14:04
10 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | 476881 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 07:20 - 17:20
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.