## Лист1
Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО "Самаранефтегаз" за октябрь 2025 года
№ п/п | Наименование объекта | Инв.№ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | время
1 | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" | KSK37468 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 00:00-16:18
2 | «Кривая Лука». ВЛ 6 кВФ-4 | 37484 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 13:25-16:20
3 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ Екатериновская | 476881 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 10:00 (07.10.25.) - 17:30 (09.10.25.)
| Главный специалист ПТО Блока "Энергетика" | п/п | Стребков Д.А.